
[image: image8.jpg]0006

000S

T

000t

oove




  

长沙银行股份有限公司

招 标 文 件

文件编号：BCS-ZB-CW-2015129
采购单位：长沙银行股份有限公司

        项目名称：长沙银行招牌、发光字制作项目

中国·湖南·长沙

二0一五年十月

长沙银行招牌灯箱、发光字制作招标书


因长沙银行网点建设需要，现以我行总行大楼招牌灯箱、发光字尺寸为模拟样本，对我行的户外招牌灯箱、发光字制作进行招标。为体现公正、公开、公平的招标原则，现特向社会各有实力的广告制作公司进行邀请招标。

 项目概况和要求公示如下： 

 一、制作对象


长沙银行营业网点户外招牌灯箱、发光字。本次招标仅以总行大楼为模拟样本制作的招牌、发光字参考尺寸为报价标的物，不代表中标后将完全依照此方案进行实际制作。

  二、灯箱、发光字制作内容及要求

 （一）门楣灯箱制作内容及要求
    1、请参照以下标准进行报价：    
  （1）规格为：2600cm*430cm（横式270mm厚含立体字字）内光灯箱；
（2）灯箱布面：美国进口3M（保利视）PII 灯箱底材，品质保证5年，由3M 公司出具质量保证书；

    （2）灯箱贴膜：美国进口3M（视觉高）3630-33（红色）及3530-51（灰色）透光贴膜，logo 及字体部分镂空，品质保证5 年由3M公司出具质量保证书；

  （3）灯箱正面字体：LOGO 及字体部分采用进口白色亚克力覆3M膜立体吸塑字；品质保证5 年；

    2、灯箱光源

（1）光源：户外防水灯条（例如晶瑞光电台湾晶元等知名品牌），灌胶防水工艺,高导热航空铝基板底壳，每根灯条贴有60个灯珠，单根灯条亮度：720流明，色温：6500K，显色指数：Ra82，输入电压：直流24V；

（2）安装布置间距：横向布置，左右紧密安装不留间隙，上下灯条间距小于7CM；采用滑动导轨安装，维修时只需要揭开侧封板然后即可将导轨取下进行维修；人员无需进入灯箱内部维修，节约维修处理时间，较少维修作业风险。

（3）电源：创联或诚联户外防水电源。 

3、灯箱钢架结构部分

（1）四周主龙骨用50国标镀锌角钢,次龙骨用40国标镀锌角钢,焊点满焊并刷银粉漆防锈处理，在支撑灯布框架的角铁上喷涂白色反光漆减少暗影；招牌底板采用白色铝板密封并喷涂白色反光漆，灯箱厚度25-30cm，钢架保用10 年使用期。

（2）封边：灯箱四周采用不小于2mm 厚铝板喷塑烤漆（红色及白色，与正面灯箱布面尺寸对应）。

（3）防水顶：招牌正面上方采用不锈钢板超出布面5cm；防止雨水及污渍侵蚀灯箱布面。

（4）其他：全铝抽芯铆钉与钢架铆接或不锈钢自攻螺丝连接。

4、电器件及其它

（1）电缆：采用衡阳金杯品牌电缆/电线（与用电负荷相匹配）。

（2）控制箱安装在便于管理的合理位置，空气开关、时控开关、漏电保护器等采用上海德力西或梅兰日兰品牌。

（3）所有连接线路均套管保护，套管采用金德10mmPVC 管或同等质量产品。

     5、质保：灯箱质保期为3 年。

    （二）发光字制作内容及要求

   1、材质：2mm铝板冲孔发光字，F9进口LED灯珠，喷涂环氧底漆，喷涂二遍进口汽车油漆，烤房烤干；发光字围边焊点牢固，对特大字必须进行结构加固。

   2、电源：诚联或创联 5V 防水电源

   3、钢架结构：支撑结构采用现场焊接笼架，预留安全的维修走道，全部采用国标镀锌钢材。

    钢结构设计施工说明

    （1）设计依据

建筑结构荷载规范               GB0009-2001

结构设计规范                   GB501 7-2003

混凝土结构设计规范             GB5001 0-2003

建筑抗震设计                   GB5001 1-2001

建筑结构可靠度统一标准         GB50068-2001

建筑结构焊接技术规程           JGJ81-2002

钢结构工程施工质量验收规范     GB50205-2001

户外广告设施钢结构技术规范     CSHGL-GL-2008

   （2）主要材料

    钢材采用国产优质型钢，材质为QB35B

   （3）设计荷载（标准值）

基本风压：0.5KN/平方米，广告静荷载0.68KN/平方米

地震设防烈度：6级

    (4)电器件：电缆或电线配置，控制箱安装在便于管理或业主要求的合理位置，具体由双方商定，开关电源、电路由微电脑时间控制器控制全天。

    (5)所有钢结构全部与原有避雷网连接避雷，采用直径12mm钢筋与避雷网及钢结构件连接，焊接时钢筋分为上下搭接形式，双面焊接与两端搭接长度各15CM.

    (6)构件除锈等级为3级，构件防腐采用红丹牌防锈底漆，面漆为灰色防锈瓷漆。底漆面各涂刷两遍。

    (7)焊条采用E43XX-XQ系列，焊接等级为二级，角接、搭接、焊缝等级为三级，所有焊接位置全部满焊，焊缝高度大于焊件厚度。

    (8)使用及保养细项

广告结构必须防腐保养，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象时，立即进行基底清理、除锈、修复、重新刷涂处理。

构件结点处每年检查一次，一旦发现焊缝有裂痕、节点松动时立即修补及加固。

在大风季节，对户外广告钢结构进行突击检修和维护保养，重点检查结构强度、刚度、结构节点、连接焊接、螺栓、地脚螺栓面板的螺钉等结构相关的风化、锈蚀程度。

钢结构与原建筑构件的连接全部采用穿墙、穿粱螺栓或者化学螺栓连接。

现浇钢筋混凝土独立基座采用现场浇灌，完工后及时保养，并采取夏天防晒措施，每天胶水三遍并湿透，冬天采取防冻保温措施。

钢结构混凝土地梁预留走水槽80mmX80mm。

（三）灯箱设计方案。

[image: image4.png]@] KB RT
B/:\IKIOF CHANGSHA





[image: image5.jpg]0ce

<_._nwz<_.0“_ov=r<n @%%

2t

ol
©)

$HBIEE

Hhbf B [¥ M BEWwWG T

H$HBEEE

Hynf B L4 M Bywwe g

VHSONVHD 40 JNVE

DS64T INOLNVd
HNBT

LRI

0ce





[image: image6.jpg]@ ERTEAREF

B
®
@
]
@®
2
'LEK
° &
5@)
o g
© e
&
B R
® e

@ rstig
® urk
(5hE)





[image: image1.jpg]¥ L0370 XH W [0

Ry EREY

VB AR

’

agigid
—

S Y
\\l | 1

I
i

~

B iy

N
/,/.//
SO

"~
J:/J.//
SN
1

#OO3Y

wacmEz ¢
BEOEHSE
=flid Emﬁﬂaﬁ«l_

MR BN FEL Wy —1

YW FINGT Hl.“__l
m

HNERER
SRSl d WEE B LY

e ey

HRZB LA

M ECX0C*02

ELOI N

LRE TR GTXSW

05621 3NOLNVA
ERBLGER
S0E HyEmEiwwG'eg

-t

0001

0ce





[image: image2.jpg]FOh¥eEan

REEKEEReR






[image: image7.png]SR 31 3
By
9ED

T

NOZTTV

NOZZ 8]

VLB

YRR TIoH
QUL L T

SLETY|

QEN  WED

ACL* s q P q
s
a3
- H—3 ...
AL T R
woL>ifE B
el 5 Drad Ll
B D /
65 85D (ET 9E SEN vEL SEN]  ZHD| VB

an

=






    （四）发光字设计方案
发光字制作工艺

[image: image3.jpg][EE : 200mm

WEOILEDRITIE

i, " T e




    三、投标时间、地点及联系人

1、招标文件领取时间：2015年10月27日 (投标人自行从长沙银行官网下载。网址：http://www.bankofchangsha.com)
2、投标截止时间：投标文件应于[ 2015年11月4日 9时 ]（北京时间）之前提交到长沙银行股份有限公司，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。（联系人：谭先生 0731-84305631）

3、投标地点： 湖南省长沙市芙蓉中路一段433号 。

4、开标时间：暂定于2015年11月4 日（北京时间）。

四、投标保证金

    （一）参与本项目投标的投标人需按标书提供的开户名、开户行和账号通过电汇或转帐的方式缴纳投标保证金(不直接接受现金、现金存款或汇票的缴纳方式,)，金额为人民币伍万元整 。

开 户 名： 长沙银行股份有限公司 

开 户 行： 长沙银行联汇支行 
帐    号： 800043372920018 

    注意事项：投标人在办理保证金汇款时请注明：长沙银行招牌、发光字制作工程项目投标保证金。
    （二）投标人应提交缴纳投标保证金的证明凭证，作为投标文件的一部分，与投标报价表一起封装。

    （三）投标保证金是为了保证买方免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。

    （四）投标保证金为人民币，可使用转帐或电汇方式，由投标人按招标邀请函中明确的银行、账号和要求数额办理，于投标截止时间前交招标人。

    （五）对未按上述规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。

    （六）落标人的投标保证金，将在招标工作完成后10个工作日内予以无息退还。

    （七）中标人的保证金中标后转为履约保证金，金额不足部分在收到《中标通知书》日起三个工作日内汇至投标邀请中指定的帐号。

    （八）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    1、投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；

    2、投标人在规定期限内未能按规定签订合同； 

    3、投标人在规定期限内未能按规定足额缴纳履约保证金。

五、投标方式：

本次投标采用商务标和技术标分成两袋密封的方式投送。

（一）商务标要求

1、根据甲方提供的样本图，材料指定品牌以及参照国家相关文件，编制该项目总承包预算。

2、各投标单位应按灯箱、发光字分类分别以每平方米人民币价格报价（同时也要分类分别列出总价，并说明面积计算规则），报价中应包括边框、装饰材料、电气控制系统、固定安装辅材、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用和税金等相关费用。每平方米总费用中应包括设计图中以及安装中所有费用的分摊，漏项费用自行承担，同时包括国家规定的一切户外相关报建，验收手续办理费用的分摊，我行只提供相关资料和协助办理。

3、承诺书最终优惠报价。此报价为投标价，必须盖有公章。

4、将上述资料单独装成一袋并密封，封面上盖章并说明为“长沙银行招牌、发光字制作工程商务标”。

（二）技术标要求

1、根据施工现场及甲方提供的样本图和相关文件，编制投标项目的工艺和技术方案、施工要点及施工人员组织安排，以及施工时间安排和工程总期限。要求列出相关技术参数。

    2、单位营业执照复印件（原件备查），企业相关资质证书，法人授权书及投标人身份证书，投标项目的项目经理、技术人员情况简介、 以及现场施工人员相关资料。

3、施工质量、安全保障措施以及质量、安全保障体系说明。

4、业绩简介。完成同类工程数量及面积说明。投标单位简介及获奖或以往业绩证明；

5、提供内容明确、措施具体的售后服务承诺书。

6、技术标承诺书。

（1）保证上述情况属实。

（2）保证按上述方案及人员安排本项目施工。

（3）如果中标后现场施工与上述情况有较大出入，愿将总包费除减5—10%（按审计后的总费用计算）。

（4）书面承诺书加盖公章和项目经理签字。

7、将技术标装订成册，并袋装密封盖章，封面上书写：长沙银行招牌、发光字制作工程技术标。

六、投标及评标相关说明

    本次工程项目投标，不以标的（最终总承包报价）最少为唯一依据，而是以商务标和技术标得分最高为评价依据。

根据综合评分排名顺序，推荐2-3家供应商作为候选中标供应商。（本次招标结果，将作为招标方2015-2017年度招牌制作安装入围供应商的确定，请据实向招标方报价。评委会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评委会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2、本次投标为自愿参加报名方式，投标过程所有发生的一切费用由施工单位自行承担。

3、投标资料不论是否中标，一律不退还，请各施工单位留底保存。

4、投标文件必须包含所有本标书指定的制作内容，请根据制作内容和要求，详细列明制作费用清单（含所有制作材料的名称、产地、单价及其它相关费用）以及服务质保年限和服务条款。

5、投标文件请装订成册。投标内容不全或未响应投标文件的作废标处理。

七、中标单位的权利和义务

1、由中标单位在中标后制作长沙银行招牌灯箱、发光字项目，并在三年内入围制作长沙银行支行网点户外招牌灯箱，并享有后续制作的优先权；

2、中标单位须按照标书所提供的价格对长沙银行的营业网点进行户外招牌灯箱制作，遇到市场行情变化等引起的材料价格下跌，须采用新的价格标准；如遇市场行情变化等引起的材料价格上涨，须以标书所提供的价格为准。

3、中标单位须提供制作的标准样稿、材料明细、相关数据等，并在后期施工中配合不同网点的实际情况实施制作方案，由长沙银行享有完全使用权，中标单位不得再向其他同类单位提供所有的制作样稿和图纸。

本标书未尽事宜解释权为我行所有，如有疑问，可向我行电话咨询（咨询电话：0731-84305631 ，联系人：谭先生 ）。欢迎社会各界符合要求的广告制作公司前来投标。

附件一：开标一览表

附件二：承诺与声明

                     长沙银行招标领导小组办公室
                       二○一五年十月二十七日

附件一：

开标一览表

投标人名称：

	序号
	单位名称
	长沙银行股份有限公司

	1
	工程名称
	长沙银行招牌、发光字制作工程

	2
	招牌报价
	         元/平方米（展开面积）

	
	发光字报价
	         元/平方米

	3
	工期（日历天）
	以项目施工合同约定期限为准

	4
	质量等级
	优质工程

	5
	保修期限
	       年


投标人：                 （单位盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

项目经理：                   （签字）

                         日期：     年     月    日

附件二：

承诺与声明

致：长沙银行股份有限公司

    本公司特承诺声明如下：

    一、本公司认识到贵行采购为企业采购，非政府采购与招标。

    二、本公司己认真阅读贵行采购邀请文件，并完全理解邀请文件的内容。本公司保证严格保密邀请函内容，不泄露贵行任何信息。

    三、本公司保证所递交的谈判文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。本公司所提交的谈判文件构成要约，经贵行承诺，本公司即受上述文件中意思表示的约束。

    四、贵行有权在签署采购合同前的任何时间终止采购。

    五、未经贵行书面同意，本公司承诺不在市场宣传中使用与贵行的合作案例，不将贵行作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵行的商标、标志语、徽标等。

    六、在采购过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。

    七、本次采购涉及函件往来时请使用本公司以下地址及联系方式：

       公司名称（全称、盖章）：________________

       法定代表人姓名、职务：_________________

       邮编：__________地址：___________________

       电话：__________传真：_________________

       法定代表人或授权代理人签字：____________ 
17
BCS 长沙银行                                                                第1页  共11
页


[image: image8.jpg]